| Prüfbefund | Prüfung im Betriebszustand |  |
| --- | --- | --- |
|  | Prüfung im zerlegten Zustand |  |
| Prüfumfang entsprechend Abschnitt 3.5 Teil 3 des Kapitels 2.11 der BG-Regel „Betreiben von Arbeitsmitteln“ (BGR 500) und der Gefährdungsbeurteilung des Unternehmers regelmäßige Prüfung zusätzliche Prüfung Typenbezeichnung Fabrik-, Herstellungsnummer geprüfte Rotoren Nr. Nr. Nr. 1 Gehäuse, Grundgerät 6 Trommel 1.1 Fabrikschild 6.1 Trommeldeckelsicherung 1.2 Drehrichtungspfeil 7 Läufer, Becher, Gehänge 1.3 Rahmen 1.4 mechanische Befestigung 8 Rotor 1.5 Gehäusedeckel, Abdeckungen, Dichtungen 8.1 Rotoreinbauten 1.6 Deckelverriegelung 8.2 Rotoreinsätze 1.7 Deckelzuhaltung 8.3 Schweißverbindungen 1.8 Produktzu- und -ablauf 8.4 Trommelbefestigung 1.9 Abdeckungen (Spritzbleche u. dgl. im Inneren) Laborzentrifuge 9 Rotorlagerung 1.10 Rotorkammer 9.1 Trommelsitz 2 Schwingfundament 9.2 Lagersitze 3 Hilfsaggregate 9.3 Dichtungen 4 Antriebe 10 Elektrische Ausrüstung 4.1 Befestigung Rotor-Getriebe 4.2 Antriebsachse Laborzentrifuge 10.1 Schalter 4.3 Antriebsaufhängung 10.2 Kontrollleuchten 4.4 Läuferantriebskupplung 10.3 Leitungen, Leitungsanschlüsse 4.5 Schmierplan 11 Ex-Betriebsmittel 5 Vakuumsystem bei Ultrazentrifugen 12 Probelauf nach Zusammenbau Festgestellte Mängel bei Positionen Gegen die weitere Benutzung bestehen in den Positionen Bedenken in allen / den übrigen Positionen keine Bedenken Nachprüfung erforderlich ja nein Ort, Datum, Unterschrift Nächste Prüfung Prüfer Name Dienststelle/Firma Beruf Anschrift Mängel beseitigt farbiger Durchschlag für Prüfer Ort, Datum Unterschrift |